Перечень мероприятий по замене тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы на территории Дубровского  муниципального района Брянской области на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего протяженность сетей, км | План замены сетей на 2023г., км | План замены сетей на 2024 г., км | План замены сетей на 2025 г., км | План замены сетей на 2026 г., км | План замены сетей на 2027 г., км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена тепловых сетей и участков трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок эксплуатации (25 лет); |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные сети | 0,198 | 0,04 | 0,053 | 0,043 | 0,027 | 0,035 |
|  | Сумма, тыс. руб. | 1641,572 | 241,572 | 500,0 | 450,0 | 200,0 | 250,0 |